Dosages par étalonnage

Doser = rechercher la quantité de matière d’une espèce chimique présente dans un échantillon.

I/ Méthode générale

- Réaliser à partir d’une solution mère des solutions filles de diverses concentrations.

- Mesurer pour ces solutions une grandeur qui varie selon la concentration en soluté (absorbance pour les solutions colorées, conductivité pour les solutés ioniques)

- Placer les points de mesures sur un graphique

- Modéliser la courbe obtenue et en déduire une relation numérique entre la grandeur mesurée et la concentration du soluté.

- Effectuer une mesure de la grandeur étudiée pour la solution à doser et en déduire à l’aide de la courbe ou de la relation numérique la concentration recherchée.

II/ Etalonnage conductimétrique

Conditions d’application :

- Les solutions doivent être diluées (C ( 10-2 mol.L-1)

- La température doit être maintenue constante

Sur la boîte d’un sérum physiologique vendu dans le commerce

on peut lire « Solution de chlorure de sodium à 0,9 % »

(concentration massique de 9 g.L-1 en chlorure de sodium). On

cherche ici à vérifier cette indication. On dilue 20 fois le sérum

et on obtient une solution de concentration molaire notée Cdil.

- Mesures de la conductivité

- A partir de la solution mère S0 de chlorure de sodium de concentration C0 = 0,10 mol.L-1 fabriquer la solution S1 de concentration C1 =  0,020 mol.L-1 et la solution S2 de concentration C2 =  0,010 mol.L-1.

- Mesurer la conductivité (1 et (2 de S1 et S2.

- A partir de S1 fabriquer la solution S3 de concentration C3 =  0,0040 mol.L-1 et la solution S4 de concentration C4 =  0,0020 mol.L-1

- Mesurer la conductivité (3 et (4 de S3 et S4.

- A partir de S2 fabriquer la solution S5 de concentration C5 =  0,0010 mol.L-1 et mesurer (5.

| Solution | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C (mol.L-1) |  |  |  |  |  |
| ( (mS.cm-1) |  |  |  |  |  |
| ( (S.m-1) |  |  |  |  |  |

- Courbe d’étalonnage

- Tracer le graphe représentant l’évolution de la conductivité ( en fonction de la concentration C de la solution.

- Tracer la droite moyenne.

- Mesurer la conductivité (dil de la solution de sérum diluée 20 fois et en déduire graphiquement sa concentration Cdil.

- Exploitation

- Pourquoi a-t-on dilué le sérum avant de le doser ?

- Pourquoi la température des solutions doit-elle être constante pendant toute la durée des mesures ?

- Déterminer la concentration molaire du sérum physiologique dosé et en déduire sa concentration massique. Ce résultat est-il en accord avec l’information sur la boite ?

- Démontrer que la conductivité ( pour une solution aqueuse de chlorure de sodium est proportionnelle à sa concentration et déterminer l’expression du coefficient de proportionnalité en fonction de la conductivité ionique molaire des ions présents.

- Comparer la valeur de ce coefficient de proportionnalité à celle de la pente de la droite modélisée.

III/ Etalonnage spectrophotométrique

Conditions d’application :

- La longueur d’onde choisie correspond à un maximum de l’absorbance pour la solution étudiée

- La solution est limpide et peu concentrée en espèce colorée (A < 2)

- Seule l’espèce dosée absorbe pour la longueur d’onde choisie (sinon les autres espèces doivent avoir une concentration constante)

- La température doit être maintenue constante.

- Principe de la spectrophotométrie

Lorsqu’un faisceau de lumière monochromatique

traverse un milieu coloré, l’intensité du faisceau transmis I est inférieure à l’intensité I0. Cette diminution d’intensité est due à son absorption par la substance colorée en solution. Plus cette substance est concentrée, plus l’intensité du faisceau transmis devient faible.

On définit la transmittance : T = I / I0

On définit l’absorbance (sans unité) : A = - log T

La loi de Beer-Lambert :

L’absorbance A et la concentration C de l’espèce absorbante sont liées par la relation : A = ( ( l ( C

avec l la largeur de la cuve en cm et ( (en L.mol-1.cm-1) le coefficient d’absorption molaire de l’espèce dissoute colorée pour une longueur d’onde donnée.

- Courbe d’étalonnage

Un collyre est une solution médicamenteuse liquide à base

de bleu de méthylène que l’on instille dans l’œil. On se

propose ici de doser le bleu de méthylène d’un collyre du

commerce qui a été dilué 50 fois.

- D’après la courbe donnant le spectre d’absorption

du bleu de méthylène, quelle longueur d’onde (

faut-il choisir pour tracer la courbe d’étalonnage ?

- On dispose d’une solution S de bleu de méthylène de concentration C = 1,00 mg.L-1. A l’aide de cette solution on prépare 10 tubes à essais contenant chacun 10,0 mL de concentrations massiques en bleu de méthylène données dans le tableau ci-dessous :

| t (mg.L-1) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS (mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veau (mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,83 |

- Compléter ce tableau.

- Tracer le graphe donnant A = f(t).

- Tracer la droite moyenne.

- Exploitation

- Pourquoi a-t-il été nécessaire de diluer le collyre commercial pour faire ce dosage ?

- Mesurer l’absorbance du collyre dilué et, à l’aide du graphe, déterminer la concentration massique du collyre commerciale.

- Donner l’expression littérale de l’absorbance en fonction de la concentration massique et montrer que la fonction A = f(t) est bien une fonction affine.

- Proposer un protocole permettant de préparer la série des dix tubes ayant permis d’établir la courbe.

- Calculer l’absorbance A pour une longueur d’onde donnée d’une solution parfaitement incolore (I = I0).

- Calculer l’absorbance A, si pour une longueur d’onde donnée on a I = 0,1 ( I0

- Même question pour I = 0,01 ( I0

- Donner les valeurs extrémales de T et en déduire celles de A.

# Text boxes

A = f(()

A

( (nm)

700

600

500

400

Cuve contenant la solution colorée

Intensité I du rayon transmis

Intensité I0 du rayon incident monochromatique

Sérum physiologique

Solution saline isotonique au sérum sanguin et utilisée pour nettoyer les yeux, le nez ou en perfusions intraveineuses lentes pour pallier les pertes liquidiennes importantes.